四平市铁西区城市管理行政执法局

行政处罚决定书

四西城处罚决〔2025〕 RQB02号

当事单位：四平XX有限公司

地  址：四平市铁西区XXXX商网             邮政编码：136000

法定代表人：徐XX                                       职务：总经理

违法事实及证据：2025年11月27日至30日，中央安全生产考核巡查组第二组对吉林省开展了2025年度安全生产考核巡查，在巡查中，发现你单位在四平市铁西区XXXX“门站工艺装置区内电源接线盒的线缆套管接头损坏导致线缆裸露，加臭机内电源线缆套管不合规且线缆裸露，不具有与该区域爆炸危险等级相对应的防爆性能”存在重大事故隐患。以上事实有影像资料、《询问笔录》、四平市铁西区安全生产委员会办公室《关于四平市润发燃气有限公司安全隐患的交办函》（四铁西安委办函〔2025〕76号）等为证。

你单位在陈述申辩上辩称主动整改，消除隐患符合《中华人民共和国行政处罚法》中“主动消除或者减轻违法行为危害后果”的从轻或减轻处罚情形，此次隐患属于设备长期运行导致的偶发部件损坏，并非日常管理缺失或主观故意违规。本机关认为你单位虽然对2025年5月份市燃气专班开展天然气门站检查中，发现的天然气门站自动加臭泵损坏存在重大安全隐患问题进行了整改。但此次中央安全生产考核巡查组第二组对吉林省开展了2025年度安全生产考核巡查时，又发现你单位存在“门站工艺装置区内电源接线盒的线缆套管接头损坏导致线缆裸露，加臭机内电源线缆套管不合规且线缆裸露，不具有与该区域爆炸危险等级相对应的防爆性能”存在重大事故隐患问题。因你单位经营的天然气门站出现重大安全隐患问题，故你单位的上述从轻或减轻处罚意见，本机关未予采纳。

以上事实违反了《城镇燃气管理条例》第四十一条第一款的规定，依据《城镇燃气管理条例》第四十八条的规定，鉴于你单位经营的天然气门站二次出现重大安全隐患问题，根据《吉林省住房和城乡建设行政处罚自由裁量基准》序号335，决定给予你单位罚款人民币肆万元整的行政处罚。

对以上罚款，请自收到本决定书之日起15日内到本机关财务科开具《罚没缴款通知书》后通过“吉林省财政非税收缴平台”或到指定银行缴纳罚款，到期不缴每日按罚款数额的3%加处罚款，加处罚款的数额不得超出罚款的数额。

如果不服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起60日内依法向四平市铁西区人民政府申请行政复议，或者在6个月内依法向四平市铁西区人民法院提起行政诉讼，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行的，本机关将依法申请人民法院强制执行或依照有关规定强制执行。

四平市铁西区城市管理行政执法局将依法向社会公示本行政处罚决定信息。

四平市铁西区城市管理行政执法局

2026年2月5日

本文书一式两份：一份由执法机关备案，一份送达被处罚当事人。